| Remont pokrycia dachowego budynku Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Podstawa | Opis i wyliczenia | J.m. | Poszcz. | Razem |
| Remont pokrycia dachowego |  |  |  |  |  |
| 1 d.1 | KNR 4-01 0519-01 | Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu – 5% powierzchni dachu 21,42 | m² m² | 21,42 |  |
| Razem |  |  |  |  | 21,42 |
| 2 d.1 | KNR-W 4 01 0519-1 | Pokrycie połaci dachu papą termozgrzewalną nawierzchniową 428,32 | m² m² | 428,32 |  |
| Razem |  |  |  |  | 428,32 |
| 3 d.1 | KNR-W 4 01 0523-07 | Docięcie blachy na ogniomurach pod krycie papą nawierzchniową 36,60 | m² m² | 36,60 |  |
| Razem |  |  |  |  | 36,60 |
| 4 d.1 | KNR-W 4 01 0701-02 | Skucie starych tynków ze ścian kominów 38,22 | m² m² | 38,22 |  |
| Razem |  |  |  |  | 38,22 |
| 5 d.1 | analiza indywidualna | Opłata za przyjęcie na wysypisko gruzu 1,15 | m² m² | 1,15 |  |
| Razem |  |  |  |  | 1,15 |
| 6 d.1 | KNR-W 4 01 0735-02 | Wykonanie tynków zwykłych cem.-wap. kat III na kominach ponad dachem płaskim 38,22 | m² m² | 38,22 |  |
| Razem |  |  |  |  | 38,22 |
| 7 d.1 | KNR-W 4 01 0519-04 | Obróbki z papy termozgrzewalnej nawierzchniowej - ścian kominów, czapek kominowych, ścian attyk, naświetla, wyłazu dachowego, części wyższej budynku 122,85 | m² m² | 122,86 |  |
| Razem |  |  |  |  | 122,86 |
| 8 d.1 | KNR 2-02 0506-01 | Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25cm z blachy ocynkowanej - montaż listwy dociskowe 3,11 | m² m² | 3,11 |  |
| Razem |  |  |  |  | 3,11 |
| 9 d.1 | KNR-W 4 01 1212-02 | Oczyszczenie i malowanie deflektorów dachowych 20,00 | m² m² | 20,00 |  |
| Razem |  |  |  |  | 20,00 |

| Remont pokrycia dachowego budynku DPS w Wąbrzeźnie |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kosztorys ofertowy |  |  |  |  |  |  |
| Lp | Opis | J.m. | Ilość | Cena | Wartość netto | Wartość brutto |
| 1 d.1 | Remont pokrycia dachowego Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu - 5% powierzchni dachu | m² | 21,42 |  |  |  |
| 2 d.1 | Pokrycie połaci dachu papą termozgrzewalną nawierzchniową | m² | 428,32 |  |  |  |
| 3 d.1 | Docięcie blachy na ogniomurach pod krycie papą nawierzchniową | m | 36,60 |  |  |  |
| 4 d.1 | Skucie starych tynków ze ścian kominów | m² | 38,22 |  |  |  |
| 5 d.1 | Opłata za przyjęcie na wysypisko gruzu | m³ | 1,15 |  |  |  |
| 6 d.1 | Wykonanie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem płaskim | m² | 38,22 |  |  |  |
| 7 d.1 | Obróbki z papy termozgrzewalnej nawierzchniowej - ścian, kominów, czapek kominowych, ścian attyk, naświetla, wyłazu dachowego, części wyższej budynku | m² | 122,86 |  |  |  |
| 8 d.1 | Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25cm z blachy ocynkowanej - montaż listwy dociskowej | m² | 3,11 |  |  |  |
| 9 d.1 | Oczyszczenie i malowanie deflektorów dachowych | m² | 20,00 |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |

| Remont pokrycia dachowego - Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Podstawa | Opis |  |  |  | J.m. | Nakłady |  | Koszt jedn. |  | R | M |  | S |
| 1 d.1 | KNR 4-01 0519-01 | Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu - 5% powierzchni dachu obmiar = 21,42m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - R - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna |  |  |  | r-g |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,13 r-g/m² * ……zł/r-g |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - M - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | kit asfaltowy (kit fugowy) |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,1 kg/m² * ……zł/kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3* |  | drewno opałowe |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,05 kg/m² * ……zł/kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4* |  | materiały pomocnicze 2% (od M) |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem z narzutami |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cena jednostkowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 d.1 | KNR-W 4-01 0519-01 | Pokrycie połaci dachu papą termozgrzewalną nawierzchniową obmiar = 428,32m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - R - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna |  |  |  | r-g |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,27 r-g/m² * ……zł/r-g |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - M - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | papa wierzchniego nawierzchniowa |  |  |  | m² |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1,15m²/m² * …….zł/m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3* |  | roztwór do gruntowania |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,4 kg/m² * ……zł/kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4* |  | lepik asfaltowy |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,2 kg/m² * ……zł/kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5* |  | kominki wentylacyjne warstwy pokrywczej |  |  |  | szt |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,025 szt/m² * …….zł/szt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6* |  | gaz propanowo-butanowy |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,3 kg/m² * ……zł/kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7* |  | materiały pomocnicze 2% (od M) |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - S - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8* |  | żuraw okienny 0,5t |  |  |  | m-g |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,02 m-g/m² * …….zł/m-g |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem z narzutami |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cena jednostkowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 d.1 | KNR-W 4-01 0523-07 analogia | Docięcie blachy na ogniomurach pod krycie papą nawierzchniową obmiar = 36,60m |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - R - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna |  |  |  | r-g |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,12 r-g/m² * ……zł/r-g |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - M - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | materiały pomocnicze 2% (od M) |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem z narzutami |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cena jednostkowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 d.1 | KNR-W 4-01 0701-02 | Skucie starych tynków ze ścian kominów obmiar = 38,22m² |  |  |  | m² |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - R - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna |  |  |  | r-g |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,41 r-g/m² * ……zł/r-g |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem z narzutami |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cena jednostkowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 d.1 | analiza indywi- dualna | Opłata za przyjęcie na wysypisko gruzu obmiar = 1,15m³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - M - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | Opłata za przyjęcie na wysypisko gruzu 1,0m³/m³ * ……..zł/m³ |  |  |  | m³ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem z narzutami |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cena jednostkowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 d.1 | KNR-W 4-01 0735-02 | Wykonanie tynków zwykłych cem.-wap. Kat. III na koninach ponad dachem płaskim obmiar = 38,22m² |  |  |  | m² |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - R - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna |  |  |  | r-g |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,84 r-g/m² * ……zł/r-g |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - M - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | cement portlandzki z dodatkami "25" |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5,2 kg/m² * ……zł/kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3* |  | ciasto wapienne (wapno gaszone) |  |  |  | m³ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,0048 m³/m² * …….zł/m³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4* |  | piasek do zapraw |  |  |  | m³ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,0266 m³/m² * …….zł/m³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5* |  | deski iglaste obrzynane 28-45mm kl. III |  |  |  | m³ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,0106 m³/m² * …….zł/m³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6* |  | materiały pomocnicze 2% (od M) |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - S - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7* |  | wyciąg |  |  |  | m-g |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,04 m-g/m² * …….zł/m-g |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8* |  | betoniarka 150 dm3 |  |  |  | m-g |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,04 m-g/m² * …….zł/m-g |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem z narzutami |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cena jednostkowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 d.1 | KNR-W 4-01 0519-04 | Obróbki z papy termozgrzewalnej nawierzchniowej - ścian kominów, czapek kominowych, ścian attyk, naświetla, wyłazu dachowego, części wyższej budynku obmiar = 122,86m² |  |  |  | m² |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - R - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna |  |  |  | r-g |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,73 r-g/m² * ……zł/r-g |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - M - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | papa wierzchniego nawierzchniowa |  |  |  | m² |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1,18m²/m² * …….zł/m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3* |  | roztwór do gruntowania |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,5 kg/m² * ……..zł/kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4* |  | gaz propanowo-butanowy |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,38 kg/m² * ……zł/kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5* |  | materiały pomocnicze 2% (od M) |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - S - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | żuraw okienny 0,5 t |  |  |  | m-g |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,02 m-g/m² * …….zł/m-g |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem z narzutami |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cena jednostkowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 d.1 | KNR 2-02 0506-01 | Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25cm z blachy ocynkowanej - montaż listwy dociskowej obmiar = 3,11 m² |  |  |  | m² |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - R - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna |  |  |  | r-g |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2,8772 r-g/m² * ……zł/r-g |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - M - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | blacha stalowa ocynkowana płaska 0,55 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5,53 kg/m² * ……zł/kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3* |  | spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,028 kg/m² * ……zł/kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4* |  | zaprawa cementowa m. 80 |  |  |  | m³ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,002 m³/m² * …….zł/m³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5* |  | materiały pomocnicze 1,5% (od M) |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - S - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6* |  | 0,0069 m-g/m² * …….zł/m-g |  |  |  | m-g |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem z narzutami |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cena jednostkowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 d.1 | KNR-W 4-01 1212-02 | Oczyszczenie i malowanie deflektorów dachowych obmiar = 20,00 m² |  |  |  | m² |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - R - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna |  |  |  | r-g |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,59 r-g/m² * ……zł/r-g |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - M - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | kit szpachlowy olejno-żywiczny ogólnego stosowania |  |  |  | dm³ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,083 dm³/m² * …….zł/dm³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3* |  | farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania |  |  |  | dm³ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,081 dm³/m² * …….zł/dm³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4* |  | farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania |  |  |  | dm³ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,083 dm³/m² * …….zł/dm³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5* |  | benzyna do lakierów |  |  |  | dm³ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,036 dm³/m² * …….zł/dm³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6* |  | papier ścierny w arkuszach |  |  |  | ark |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,56 ark./m² * …….zł/ark. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7* |  | materiały pomocnicze 2% (od M) |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem z narzutami |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cena jednostkowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Tabela elementów scalonych |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa | Robocizna | Materiały | Sprzęt | Kp | Z | Kz | Razem brutto |
| 1 | Kosztorys |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | Kosztorys wymiana drzwi (winda) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kosztorys: Wymiana dźwigu osobowego 1 szt drzwi kabinowych i 4 szt drzwi przystankowych oraz prace remontowo-malarskie wykonane przy montażu i demontażu w budynku Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie. Kosztorys sporządzony na podstawie Katalogu Norm Pracy na Remonty Pionowych Dźwigów Elektrycznych wydany przez Towarzystwo Konsultantów Polskich Biuro Usług Konsultacyjno Technicznych Poznań październik 1985 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Robocizna |  |  |  |  |  | Materiały |  |  |  |  |  |
| Nr pozycji przedmiaru | Kod pozycji przedmiaru | Opis | jm | Obmiar | Norma | jm | Razem | jm | jm | Obmiar | Cena jednostkowa | jm | Razem | jm |
| 1 | Demontaż elementów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 d.1 | KNPnRPDE 21 poz. 50c | Demontaż drzwi kabinowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 d.1 | KNPnRPDE 39 poz. 87j | Demontaż drzwi szybowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Montaż elementów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 d.2 | KNPnRPDE 21 poz. 51c | Montaż drzwi kabinowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 d.2 | KNPnRPDE 39 poz 88j | Montaż drzwi szybowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Roboty budowlane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 d.3 | KNPnRPDE 77 poz 204b | Malowanie tynków (dwukrotne), ręczne wraz z przygotowaniem powierzchni do malowania w obrębie 25cm od krawędzi drzwi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Odbiór urządzenia i uzyskanie decyzji z UDT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 d.4 | kalk. własna | Wykonanie dokumentacji technicznej, odbiór urządzenia i uzyskanie decyzji z UDT dopuszczające urządzenie do eksploatacji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem |  |  |  |  |  | Razem |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Koszt robocizny |  |  |  |  |  | Koszty zaopatrzenia |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Koszty bezpośrednie |  |  |  |  |  | Razem materiały |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Narzuty |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Zysk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem robocizna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem dźwig netto |  |  |  |  | zł |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VAT 8% |  |  |  |  | zł |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem brutto |  |  |  |  | zł |  |  |  |  |  |  |

| Kosztorys - montaż stacji uzdatniania wody |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | Podstawa, opis robót | Jm | Ilość | Cena netto | Wartość netto |
| 1 | Kalkulacja własna Stacja uzdatniania wody EPUROTECH 50/075 DF | kpl |  |  |  |
| 2 | Kalkulacja własna Montaż stacji uzdatniania | kpl |  |  |  |
| 3 | KNNR 8 0112/07 Wstawienie trójnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego o średnicy 32mm | szt |  |  |  |
| 4 | KNNR 4 0108/04 Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowych o średnicy nominalnej 32mm w hrdroforniach, pompowniach, kotłowniach i węzłach cieplnych | m |  |  |  |
| 5 | KNNR 4 0108/02 Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych o średnicy nomonalnej 20mm w hydroforniach, pompowniach, kotłowniach i węzłach cieplnych | m |  |  |  |
| 6 | KNNR 4 0130/04 Zawory kulowe o średnicy nominalnej 32 mm instalacji wodociągowych z rur stalowych | szt |  |  |  |
| 7 | KNNR 4 0130/02 Zawory kulowe o średnicy nominalnej 20mm instalacji wodociągowych z rur stalowych zawór spustowy | szt |  |  |  |
| 8 | KNR INSTAL 0111/04 Filtr osadnikowy siatkowy o średnicy nominalnej 32mm | szt |  |  |  |
| 9 | KNNR 4 0130/04 Montaż zaworu regulacji twardości wody | szt |  |  |  |
| 10 | KNNR 4 0430/04 Dwuzłączka mosiężna o średnicy nominalnej 32mm | szt |  |  |  |
| 11 | KNNR 4 0430/02 Dwuzłączka o średnicy nominalnej 20mm | szt |  |  |  |
| 12 | KNR INSTAL 0105/07 Podejścia dopływowe sztywne z rur do płuczek ustępowych | szt |  |  |  |
| 13 | KNNR 4 0211/01 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PCW o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych | szt |  |  |  |
| 14 | KNNR 4 0208/01 Rurociągi kanalizacyjne z PCW o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach mieszkalnych | m |  |  |  |
| 15 | Sól 25kg | szt |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |
|  | Podatek VAT 23% |  |  |  |  |
|  | Ogółem kosztorys |  |  |  |  |