| Lp. | NAZWA PRODUKTU | ILOŚĆ SZTUK | CENA JEDN WARTOŚĆ NETTO BRUTTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stacja do dezynfekcji rąk – nożna uniwersalna bezdotykowa 5 L PRO czarna. Stacja składa się z: - dozownika - stojaka - okapnika - ładowarki | 2 |  |  | 2 |  |
| 2 | Termometry bezdotykowe | 5 |  |  | 5 |  |
| 3 | Ssak elektryczny YUWELL 7 E -C – urządzenie przenośne z wygodnym uchwytem opracowanym na podzespołach bezolejowych z regulatorem ciśnienia oraz próżniometrem: - poziom hałasu:˂ 65 dBA, - przepływ /zasysanie 15 l/min, - podciśnienie ≥ 0,075 MPa, - pobór mocy 90 VA, - napięcie 220 V ± 10 % 50 Hz ± 2 % - pojemość pojemnika 1 l - wymiary 37 x 18 x 28 cm | 1 |  |  | 1 |  |
| 4 | Pulsoksymetr | 4 |  |  | 4 |  |
| 5 | Pikflomer | 2 |  |  | 2 |  |
| 6 | FLAEM Air Pro 3000 Standard profesjonalny inhalator pneumatyczno – tłokowy certyfikowany: - MMAD wg. nowej normy EN 13544-1:2,21m (MIN), 2,38 m (MAX) - frakcja respirabilna ˂5 m (FPF)% : 84,2 % (MIN) 81,5 % (MAX): - tryb pracy ciągły, - głośność: 55 db (A) - szybkość nebulizacji/podawania: 0,65 ml – 0,25 ml - wydajność kompresora 14 l/min - przepływ powietrza z nebulizatora 8,2 l/min - ciśnienie maksymalne – 3,50,5 bar - minimalna podawana objętość leku – 2 ml - maksymalna podawana objętość leku – 8 ml - waga urządzenia 2,4 kg - wymiary: 26 x 12 x 23,5 cm | 3 |  |  | 3 |  |
| 7 | Bezdotykowy dozownik do mydła do dezynfekcji rąk wiszący na ścianę 1000 – 1200 ml | 25 |  |  | 25 |  |
| 8 | Koncentrator tlenu z czujnikiem stężenia i nebulizatorem YUWELL 8 F: - zasilanie AC 220+/-22V, 50 +/- 1 Hz - pobór mocy – 400 VA - strumień wyjściowy 0,5 – 5 l/min - ciśnienie wyjściowe 40 – 70 kPa - stężenie tlenu 87 % - 95,5 % - poziom hałasu ≤ 48 dB (A) - wymiary 50 x 39 x 24, 5 cm - waga 15,5 kg | 1 |  |  | 1 |  |
| 9 | Maska tlenowa dla dorosłych z drenem (do koncentratora tlenu YUWELL 8 F) | 5 |  |  | 5 |  |
| 10 | Cewnik do podawania tlenu przez nos (do koncentratora tlenu YUWELL 8 F) | 5 |  |  | 5 |  |
|  | RAZEM: |  |  |  |  |  |