K.ZP. FC.3320-…./21

Umowa dostawy

Zawarta w dniu ………………………………. roku w Wąbrzeźnie pomiędzy Powiatem Wąbrzeskim ul. Wolności 44, 87 – 200 Wąbrzeźno, NIP: 8781736265/Domem Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie ul. Pod Młynik 4 A, 87 – 200 Wąbrzeźno,  reprezentowanym przez:

Dyrektora: mgr Aldonę Klimczak, przy kontrasygnacie głównego księgowego

– Marii Kalinowskiej  zwanym dalej „Zamawiającym”  a

……………………………………. - reprezentowanym przez: ………………………- zwanymi w dalszej części treści umowy „Wykonawcą”, zawarta została umowa o następującej treści:

§ 1.

Niniejszą umowę zawarto bez zastosowania przepisów Ustawy z dnia 11 września  2019 roku

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019).

§ 2.

- Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego sprzętu medycznego określonego szczegółowo w § 3 niniejszej umowy.

Szczegóły zamówienia:

- Wraz z dostawą urządzeń należy dostarczyć stosowne atesty, certyfikaty urządzeń

- Instruktaż dotyczący obsługi urządzeń

- Urządzenia posiadają gwarancję na min okres 2 lat

- Wykonawca zobowiązany jest przedstawić informację dotyczącą częstotliwości

przeglądów technicznych danego urządzenia.

- Dowóz urządzeń po stronie Wykonawcy.

- Montaż urządzeń po stronie Zamawiającego.

- Umowa niniejsza została zawarta w wyniku przeprowadzonego zapytania

ofertowego na badanym rynku.

- Transport i dostawa do siedziby Domu Pomocy Społecznej ul. Pod Młynik 4 a,

87 – 200 Wąbrzeźno. Dostawa oczyszczaczy odbywa się na koszt i ryzyko

Wykonawcy.

§ 3.

- Ceny wymienionego w  § 3 towaru wynikają z oferty złożonej przez Wykonawcę,

wybranej jako najkorzystniejsza w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego. Cena, o której mowa w ust 1 powyżej obejmuje wszelkie ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy za prawidłowe oszacowanie wszystkich kosztów związanych z wykonaniem umowy. Podana cena w ofercie jest traktowana jako stała – z uwzględnieniem w szczególności planowanej stopy inflacji i ustawowego wzrostu podatku VAT. Cena ta nie może ulec zmianie w trakcie obowiązywania umowy.

| Lp. | NAZWA PRODUKTU | ILOŚĆ SZTUK CENA JEDOSTKOWA RAZEM BRUTTO | CENA JEDN WARTOŚĆ NETTO BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stacja do dezynfekcji rąk – nożna uniwersalna bezdotykowa 5 L PRO czarna. Stacja składa się z: - dozownika - stojaka - okapnika - ładowarki | 2 |  |
| 2 | Termometry bezdotykowe | 5 |  |
| 3 | Ssak elektryczny YUWELL 7 E -C – urządzenie przenośne z wygodnym uchwytem opracowanym na podzespołach bezolejowych z regulatorem ciśnienia oraz próżniometrem: - poziom hałasu:˂ 65 dBA, - przepływ /zasysanie 15 l/min, - podciśnienie ≥ 0,075 MPa, - pobór mocy 90 VA, - napięcie 220 V ± 10 % 50 Hz ± 2 % - pojemość pojemnika 1 l - wymiary 37 x 18 x 28 cm | 1 |  |
| 4 | Pulsoksymetr | 4 |  |
| 5 | Pikflomer | 2 |  |
| 6 | FLAEM Air Pro 3000 Standard profesjonalny inhalator pneumatyczno – tłokowy certyfikowany: - MMAD wg. nowej normy EN 13544-1:2,21m (MIN), 2,38 m (MAX) - frakcja respirabilna ˂5 m (FPF)% : 84,2 % (MIN) 81,5 % (MAX): - tryb pracy ciągły, - głośność: 55 db (A) - szybkość nebulizacji/podawania: 0,65 ml – 0,25 ml - wydajność kompresora 14 l/min - przepływ powietrza z nebulizatora 8,2 l/min - ciśnienie maksymalne – 3,50,5 bar - minimalna podawana objętość leku – 2 ml - maksymalna podawana objętość leku – 8 ml - waga urządzenia 2,4 kg - wymiary: 26 x 12 x 23,5 cm | 3 |  |
| 7 | Bezdotykowy dozownik do mydła do dezynfekcji rąk wiszący na ścianę 1000 – 1200 ml | 25 |  |
| 8 | Koncentrator tlenu z czujnikiem stężenia i nebulizatorem YUWELL 8 F: - zasilanie AC 220+/-22V, 50 +/- 1 Hz - pobór mocy – 400 VA - strumień wyjściowy 0,5 – 5 l/min - ciśnienie wyjściowe 40 – 70 kPa - stężenie tlenu 87 % - 95,5 % - poziom hałasu ≤ 48 dB (A) - wymiary 50 x 39 x 24, 5 cm - waga 15,5 kg | 1 |  |
| 9 | Maska tlenowa dla dorosłych z drenem (do koncentratora tlenu YUWELL 8 F) | 5 |  |
| 10 | Cewnik do podawania tlenu przez nos (do koncentratora tlenu YUWELL 8 F) | 5 |  |
|  | RAZEM: |  |  |

§ 4.

- Zamawiający zobowiązany jest do zbadania ilości dostarczonych towarów, przed pokwitowaniem ich odbioru. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych Zamawiający zobowiązany jest je zgłosić przy każdym odbiorze dostarczanych towarów. Reklamację dotyczącą różnic ilościowych towaru należy sporządzić w obecności kierowcy pod rygorem jej nieuwzględnienia przez Wykonawcę. Reklamację podpisuje upoważniony przedstawiciel Zamawiającego oraz kierowca Wykonawcy.

- W przypadku stwierdzenia w realizowanej dostawie jakichkolwiek niezgodności jakościowych, których nie udało się stwierdzić w chwili odbioru dostawy, Zamawiający zobowiązany jest do ich zgłoszenia za pomocą faksu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 7 dni od dnia ich dostrzeżenia.

- Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad jakościowych i ilościowych dostarczonych towarów w terminie 7 dni od dnia ich zgłoszenia przez Zamawiającego.

§ 5.

- Dokumentem rozliczeniowym jest faktura wystawiona przez Wykonawcę w dniu dostawy towaru.

- Zapłata faktury przez Zamawiającego nastąpi po wykonaniu dostawy poleceniem przelewu na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy w terminie 7 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

- Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 6.

- Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:

1). w wysokości połowy wartości zamówienia w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca a mianowicie: dostawy wadliwego towaru oraz w sytuacji niedotrzymania przez Wykonawcę chociażby jednego z postanowień umownych, do których się zobowiązał.

2). w wysokości 0,1 % wartości zamówienia towarów brutto w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy towaru, za każdy dzień opóźnienia dostawy towaru objętego danym zamówieniem w stosunku do terminów wyznaczonych zgodnie z § 4 ust. 2 umowy,

3).w wysokości 0,1 % wartości zamówienia towarów brutto w

przypadku opóźnienia w usunięciu wad ilościowych lub jakościowych

dostarczonych  przez Wykonawcę towarów, za każdy dzień opóźnienia w

stosunku do terminów wyznaczonych w § 4 ust. 2 umowy.

2 Karę, o której mowa w ust 1 Wykonawca zapłaci na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy przelewem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu żądania Zamawiającego zapłaty takiej kary umownej. Zamawiający jest upoważniony do potrącania należnych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

- Zamawiający upoważniony jest do domagania się odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku gdy poniesiona przez niego szkoda przekracza zastrzeżoną karę umowną – kara umowna zaliczana.

§ 7.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu.

§ 8.

W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 9.

Dostawa urządzeń nastąpi najpóźniej do 16.12.2021 roku.

Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z 2 tygodniowym terminem wypowiedzenia bez podania przyczyny.

§ 11.

Ewentualne spory mogące wynikać na tle wykonania postanowień umowy Strony poddają rozstrzygnięciu właściwemu sądowi dla siedziby Zamawiającego.

§ 12.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY                                                         		 DOSTAWCA