Opis przedmiotu zamówienia
Opis ogólny
Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie programu funkcjonalno-użytkowego w skrócie PFU dla zadania inwestycyjnego pn.„Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie” (Przebudowa, remont i rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie przy ul. Pod Młynnik 4a wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – nazwa budowlana).
Celem PFU jest sporządzenie dokumentu na podstawie którego przyszły oferent w systemie „zaprojektuj i wybuduj” będzie zobowiązany w sposób jednoznaczny sporządzić niezbędną dokumentację projektową wynikającą z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane wraz z późniejszymi zmianami oraz z rozporządzeń wykonawczych do tegoż prawa, uzyskać wymagane decyzje administracyjne wraz z niezbędnymi opiniami oraz fizycznie zrealizować przedmiotową inwestycję.
PFU należy sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz prac programu funkcjonalno- użytkowego. (Dz. U. z 2004 r. nr 202 poz. 2072) oraz zgodnie z poniższymi założeniami. Forma architektoniczna rozbudowy (dodatkowej bryły musi być w całkowitej zgodności z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonego uchwałą nr XXI/133/2004 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 24 czerwca 2004 r.
Opis stanu istniejącego
Przedmiotowy budynek DPS zlokalizowany jest na działce nr 205i 209 obręb 5 przy ul. Pod Młynnik 4a w Wąbrzeźnie.
Funkcja pierwotna budynku jako biurowa byłej Spółdzielni Mleczarskiej w Wąbrzeźnie.
Zmiana funkcji z biurowej na zamieszkania zbiorowego (Dom Pomocy Społecznej) nastąpiła na podstawie zarządzenia Wojewody Toruńskiego nr 53 z dnia 31.07.1996 r.
Funkcja DPS-u jest utrzymana do dnia dzisiejszego.
Przedmiotowy budynek to czterokondygnacyjny z dachem płaskim wykonany w technologii uprzemysłowionej szkieletu żelbetowego.
Od zachodu budynek sąsiaduje z terenem byłej proszkowni mleka, a od wschodu wzdłuż budynku poprowadzona jest droga dojazdowa.
Teren DPS jest ogrodzony przęsłami stalowymi na słupkach i cokole murowanym z cegły. Wykonana jest brama wjazdowa rozsuwana z napędem sterowanym pilotem oraz dwie furtki dla pieszych.
Na powyższym terenie DPS-u oprócz budynku zasadniczego usytuowane są następujące elementy zagospodarowania terenu:
- Utwardzony teren pod miejsca postojowe dla samochodów osobowych;
- Stalowa wiata garażowa;
- Obudowany śmietnik na odpady stałe;
- Elementy małej architektury (ołtarzyk murowany);
- Elementy małej architektury ogrodowej tj. ławki parkowe, palisada, rabaty itp.;
- Wewnętrzne dróżki piesze o nawierzchni ziemnej częściowo utwardzonej.
Teren DPS posiada pełną infrastrukturę techniczną oraz media tj. wodę, energię elektryczną, kanalizację, gaz, ciepło z istniejącej kotłowni gazowej usytuowanej w przedmiotowym budynku, telefon, Internet.
Przedmiotowy budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (wejście główne + dźwig osobowy obsługujący wszystkie kondygnacje budynku).
Podstawowe dane liczbowe o budynku istniejącym:
- Powierzchnia zabudowy	Pz = 502m2
- powierzchnia użytkowa	Pu = 1456,4m2
- Kubatura	V =5269m3
- Wysokość od poziomu terenu do kalenicy	12,80 m
- liczba kondygnacji naziemnych	4 szt.
- p.p.p. 0,00 98,66 m. n. p. m
Funkcjonalnie przedmiotowy budynek stanowi jednolitą całość w której zawarte są: pokoje mieszkalne, węzły sanitarne, holle, klatka schodowa, biura, kuchnia wraz z niezbędnym zapleczem magazynowym, jadalnia, świetlica, pokoje dziennego pobytu dla mieszkańców, pokoje pielęgniarek, gabinet medycznej pomocy doraźnej, pokój lekarski, 1 kuchenka podręczna, pom. kapliczki, magazynki podręczne oraz gospodarcze, kotłownia, pom. techniczne itd., a więc zespół pomieszczeń umożliwiający samowystarczalność użytkową.
Obecny stan osobowy:
- Mieszkańcy Pensjonariusze – 75 osób;
- Pracownicy pomocniczy i obsługi - 47 osób;
- Administracja - 11 osób;
- Wolontariusze- 0 osób
Razem = 133 osoby
Pod względem pożarowym budynek zaliczony do ZL II
Ogólny opis zamierzeń inwestycyjnych do przedstawienia w PFU
Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie jest jednostką organizacyjną Powiatu Wąbrzeskiego przeznaczonym obecnie dla 75 osób przewlekle psychicznie chorych. Celem placówki jest zapewnienie przebywającym w niej osobom warunków bezpiecznego i godnego życia, intymności, niezależności oraz umożliwienie rozwoju osobowości a w miarę możliwości także samodzielności. W wyniku realizacji programu naprawczego, decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30.12.2010r. Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie uzyskał zezwolenie na prowadzenie placówki na czas nieokreślony. Na dzień 31.12.2010r. obiekt spełniał wymagania Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2005r. Nr 217, poz. 1837). W związku jednak z ograniczeniami funkcjonalnymi mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie wynikającymi z postępujących procesów starzenia się mieszkańców a także w związku z wejściem w życie nowych przepisów oraz zaleceniami pokontrolnymi inspekcji i służb po zakończonym procesie standaryzacji konieczne jest dostosowanie budynku do nowych wymagań poprzez poszerzenie bazy lokalowej. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2018r. Nr 7, poz. 734), wymusza konieczność zwiększenia bazy lokalowej o odpowiednią ilość pokoi dziennego pobytu.
Wobec powyższego konieczne jest zwiększenie bazy biurowej o minimum 3 pomieszczenia. Ponadto w związku z przepisami systemów HCCP dotyczących transportowania żywności należy wyeliminować krzyżowanie dróg czystej i brudnej w trakcie transportu żywności. Obecnie żywność na poszczególne kondygnacje transportuje się windą osobową. Niezbędne jest dobudowanie windy towarowej do transportu żywności zgodnie z przepisami.
Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994r o ochronie zdrowia psychicznego ( t.j. Dz.U.2020 poz.685) nakazała domom pomocy społecznej zorganizowanie pomieszczenia do izolacji. Aktualnie brak takiego pomieszczenia oraz pomieszczenia do zastosowania przymusu bezpośredniego. W związku z pandemią Sars-Cov-2 w latach 2020-2021 należy przewidzieć pokoje do izolacji dla osób zarażonych lub poddawanych kwarantannie lub izolacji nakazanej przez przepisy sanitarne.
Dom pomocy społecznej nie posiada również w swoich zasobach pomieszczenia pośmiertnego ( "pro morte") dla zmarłego mieszkańca, którego ciało winno leżeć jeszcze 2 godziny po śmierci zanim zostanie zabrane przez zakład pogrzebowy.
Niezbędne jest również zapewnienie właściwych warunków socjalnych dla zatrudnionych pracowników oraz pomieszczeń biurowych dla administracji.
W celu dalszego funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie zgodnie z obowiązującymi standardami konieczna jest dobudowa skrzydła do istniejącego budynku
Pomimo samowystarczalności użytkowej istniejący budynek jest przestarzały technicznie i nie odpowiada współczesnym wymogom tj. warunkom technicznym jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. wraz z późniejszymi zmianami, w tym szczególnie wymogom izolacyjności termicznej zewnętrznych przegród budowlanych, wymogom wentylacyjnym, wymogom odpowiedniej szerokości otworów drzwiowych w świetle, akustyczności przegród wewnętrznych, współczesnych instalacji elektrycznych itd.
Ponadto w ostatnim okresie znacznie wzrosło zapotrzebowanie na dalsze miejsca dla pensjonariuszy , a na dzień dzisiejszy w istniejącej ograniczonej bryle budynku nie ma możliwości urządzenia dalszych miejsc.
Należy również podkreślić, że istniejące rozwiązania funkcjonalne dotyczące zwłaszcza kuchni z zapleczem oraz jadalni, a powstałe w wyniku adaptacji budynku biurowego na DPS, stwarzają poważne niedogodności w użytkowaniu i wymagają zasadniczych zmian.
Jedynym więc rozwiązaniem narastających się problemów jest rozbudowa przedmiotowego budynku o nową bryłę, przebudowa i remont budynku jw. oraz powiązanie funkcjonalne w jedną całość bryły starej z nową.
Ponadto w zamierzeniach inwestycyjnych należy uwzględnić niezbędną rozbudowę i przystosowanie istniejącej infrastruktury technicznej, wydzielenie wymaganej ilości miejsc postojowych dla samochodów osobowych, rozbudowę drogi dojazdowej w tym budowę placu manewrowego o wym. min. 20x20m dla samochodów bojowych straży pożarnej, miejsca zewnętrzne dla odpoczynku, rekreacji, małą architekturę, ( wiata na odpady stałe) oświetlenie terenu, zieleń ozdobną w granicach całej działki DPS.
1. Szczegółowy opis zamierzeń inwestycyjnych do przedstawienia w PFU
  1. Część dobudowywana
Planowana powierzchnia użytkowa ok. 1000 m²
Przyziemie:
- Pomieszczenie techniczne pracownika gospodarczego – ok. 12 m²
- Jadalnia – min. 120 m²
- Magazyn zasobów kuchennych – ok. 20 m²
- Biuro kierownika kuchni oraz intendenta – ok. 16 m²
- Zmywalnia – ok. 15 m²
- Pom. na odpadki przy zmywalni – ok. 6 m²
- Miejsce na dźwig towarowy - ok. 2 m²
- Pralnia z suszarnią i zapleczem magazynowym - wg normatywów;
- Suszarnia – ok. 20 m²
- 2 szatnie dla personelu z łazienkami wyposażonymi w prysznice i zapleczem socjalnym ( damska dla 32 kobiet i męska dla 3 mężczyzn)

Parter:
- 4 pokoje – 3 osobowe dla mieszkańców z łazienkami;
- 2 pokoje - 1 osobowe z łazienkami
- Kuchnia podręczna – ok. 30 m²
- 4 pomieszczenia magazynowe
I piętro:
- Pomieszczenie biurowe dla 2 osób – wg normatywu z rezerwą;
- Pomieszczenie biurowe dla 3 osób – wg normatywu z rezerwą;
- Sala terapii zajęciowej – ok. 30 m²
- Sala rehabilitacji – ok. 30 m²
- Gabinet Dyrektora – ok. 20 m²
- Pomieszczenie biurowe dla 1 osoby kierownika działo OTO – ok. 10 m²
- Pomieszczenie biurowe dla 1 osoby kierownika sekcji terapeutycznej – ok. 10 m²
- Łazienka damska dla personelu z prysznicem – wg ilości zatrudnionych kobiet
- Łazienka męska dla personelu z prysznicem – wg ilości zatrudnionych mężczyzn + rezerwa;
- 3 magazyny podręczne

II piętro:
- Pomieszczenie pośmiertne – ok. 12 m²;
- Kaplica z szatnią - ok. 30 m² ;
- Magazyn podręczny – 7,50 m²;
- Pokój gościnny z aneksem kuchennym – 21 m², oraz z łazienką i wanną dostosowaną do kąpieli osób leżących.

  1. Część istniejąca do przebudowy:
Przyziemie:
- Kuchnia właściwa
- jadalnia
- Magazyn jaj
- Magazyn ryb
- Magazyn warzyw okopowych
- Obieralnia warzyw
- Magazyn warzyw i mrożonek
- Magazyn produktów suchych
- Magazyn pieczywa
- Magazyn porządkowy
- Magazyn i obróbka mięsa
- Magazyn chemiczny
- Pomieszczenie szatnie z łazienką
- pralnia podręczna
- magazyn bielizny czystej

  1. Wyposażenie
PFU musi obejmować wykaz wyposażenia w meble oraz niezbędny sprzęt, urządzenia, osprzęt itp. dla każdego projektowanego pomieszczenia jak i również dla pomieszczeń istniejących.
Zakres wyposażenia wymaga bieżących ustaleń z kierownictwem DPS.
Na etapie sporządzania PFU należy sporządzić przy udziale kierownictwa DPS wykaz brakującego wyposażenia lub wyposażenia wymagającego wymiany w pomieszczeniach istniejących.
Wyposażenie części przebudowywanej oraz rozbudowywanej stanowić będzie obowiązek przyszłego wykonawcy robót więc należy podać jego niezbędną charakterystykę oraz właściwości techniczno - użytkowe.

Zakres i forma programu funkcjonalno -użytkowego
Zakres i forma programu funkcjonalno -użytkowego musi odpowiadać wymogom Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, gdyż program funkcjonalno-użytkowy PFU służy do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, przygotowania oferty, szczególnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych.
PFU należy podzielić na dwie części:
- Część opisową;
- Część informacyjną
przy czym obie te części powinny zawierać zakres rzeczowy wymieniony odpowiednio w rozporządzeniu o którym mowa wyżej.
Wymagania funkcjonalne w tym ogólne oraz szczegółowe właściwości funkcjonalno- użytkowe, rozwiązania architektoniczne, zagospodarowanie terenu, wymagania odnośnie konstrukcji oraz instalacji powinny zostać przedstawione w koncepcji przedprojektowej obejmującej wszystkie branże tj. urbanistykę, branżę drogową, architekturę, konstrukcję, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne i teletechniczne.
Stawia się następujące wymogi koncepcji:
1. Aby koncepcja została wstępnie pozytywnie zaopiniowana przez rzeczoznawców ds. sanitarno-higienicznych oraz ds. zabezpieczeń p/poż.
2. Aby w sporządzaniu powyższej koncepcji brali udział następujący projektanci: architekt, konstruktor, projektant instalacji sanitarnych, projektant instalacji elektrycznych i teletechnicznych.
3. Aby na każdym etapie sporządzania była uzgadniana z kierownictwem DPS (minimum 3 spotkania uzgadniające)
4. Aby była zgodna z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej.
Ponadto w części informacyjnej należy zawrzeć następujące dokumenty:
- Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego;
- Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
- Kopię mapy zasadniczej w wersji papierowej oraz elektronicznej;
- Wyniki badań gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektów (min. 5 otworów badawczych);
- Inwentaryzację zieleni w zakresie niezbędnym do sporządzenia projektu zagospodarowania terenu;
- Dane z zakresu ochrony środowiska w tym tło zanieczyszczeń powietrza;
- Inwentaryzację budowlaną budynku istniejącego (użytkownik przekaże posiadaną dokumentację archiwalną budynku istniejącego w wersji papierowej, a zadaniem Wykonawcy będzie jej uaktualnienie i sporządzenie zapisu elektronicznego edytowalnego).

Zamówienie uzupełniające
Poza programem funkcjonalno-użytkowym autor PFU sporządzi wskaźnikową wycenę kosztu realizacji robót od etapu zaprojektowania do etapu „Pod klucz” z pełnym wyposażeniem. Do sporządzenia powyższej wyceny Wykonawca zatrudni doświadczonego kosztorysanta robót.

Sporządził:
mgr inż. Stefan Gralikowski
mgr inż. arch. Anna Szulc

Załączniki:
1. Mapa geodezyjna z oznaczoną przybliżoną powierzchnią nowej zabudowy;
2. Inwentaryzacja budynku istniejącego (skany)